(1P72)電工機械大意 (98/1/15三版_98/3/9三版二刷)增補資料

第77頁

第五點和第六點去磁安匝和交磁安匝之計算補充公式：

公式中提到之α角表示電機角，但若題目給予機械角時，必須以下列公式代換：

αe=:P極2αm  αe為電機角，αm為機械角，P極為極數

第225頁例3

1.變壓器之分接頭

(1)升壓變壓器的高壓側分接頭為N2，當V1、N1固定不變，則分接頭N2與V2成正比。

(2)降壓變壓器的高壓側分接頭為N1，當V1、N2固定不變，則分接頭N2與V2成反比。

2.本題為降壓變壓器，故高壓側(一次側)分接頭與V2成反比，

則答案如解析。

第423頁例題6解析(二)增補

NS=120fP=120×606=1200。

第538頁

九十五年經濟部新進職員「電路學與電機機械大意」考題配分表

|  | 命題重點 | 考 題 編 號 | 題數 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 直流電機的基本原理 | 45 | 1 | 2 |
| 第二章 | 直流電機的構造與繞組 |  |  |  |
| 第三章 | 直流發電機的分類與特性 |  |  |  |
| 第四章 | 直流發電機的特性與應用 |  |  |  |
| 第五章 | 直流發電機的損失、效率與制動 |  |  |  |
| 第六章 | 變壓器的原理與構造 | 1.41.42 | 3 | 5.5 |
| 第七章 | 變壓器之試驗、特性與聯接 | 2.3.4.5.6.7.44.46 | 8 | 13 |
| 第八章 | 特殊變壓器 | 43 | 1 | 2 |
| 第九章 | 同步發電機的原理與分類 | 10 | 1 | 1.5 |
| 第十章 | 同步發電機的特性與並聯運用 | 8.9.13.47.48 | 5 | 8.5 |
| 第十一章 | 同步電動機 |  |  |  |
| 第十二章 | 三相感應電動機的原理、構造及特性 | 11.12.14.15.16.17.49.50 | 8 | 13 |
| 第十三章 | 三相感應電動機的啟動方法與速率控制 |  |  |  |
| 第十四章 | 單向感應電動機 |  |  |  |
| 其它 | 電路學 | 18.19.20.21.22.23.24.2526.27.28.29.30.31.32.3334.35.36.37.38.39.40.5152.53.54.55.56.57.58.59.60 | 33 | 54.5 |
|  | 合 計 |  | 60 | 100 |

第567頁

九十六年台電養成班「電工機械」考題配分表

|  | 命題重點 | 考 題 編 號 | 題數 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一章 | 直流電機的基本原理 | 1.2.4.11 | 4 | 8 |
| 第二章 | 直流電機的構造與繞組 | 3.12 | 2 | 4 |
| 第三章 | 直流發電機的分類與特性 | 9 | 1 | 2 |
| 第四章 | 直流發電機的特性與應用 | 6.7.8 | 3 | 6 |
| 第五章 | 直流發電機的損失、效率與制動 | 5.10 | 2 | 4 |
| 第六章 | 變壓器的原理與構造 | 15.16.17.22.24.49 | 6 | 12 |
| 第七章 | 變壓器之試驗、特性與聯接 | 13.18.20.21.50 | 5 | 10 |
| 第八章 | 特殊變壓器 | 14.19.23 | 3 | 6 |
| 第九章 | 同步發電機的原理與分類 | 37.38.39.40.44.46.48 | 7 | 14 |
| 第十章 | 同步發電機的特性與並聯運用 | 41.42.43.45.47 | 5 | 10 |
| 第十一章 | 同步電動機 |  |  |  |
| 第十二章 | 三相感應電動機的原理、構造及特性 | 25.27.28.36 | 4 | 8 |
| 第十三章 | 三相感應電動機的啟動方法與速率控制 | 26.30.35 | 3 | 6 |
| 第十四章 | 單向感應電動機 | 29.31.32.33.34 | 5 | 10 |
|  | 合 計 |  | 50 | 100 |

第569頁10題解析如下

負荷電流=讀值*變流比=4*(300/5)=240安培

第572頁22題解析如下

Ns=120f/p=120*60/6=1200 ,Nr=(1-s)Ns=(1-0.04)*1200*2*3.14/60=120.58rad/s

第572頁23題解析如下

磁阻=磁動勢/磁通量（安培＊匝/韋伯）

所以磁通量=10 *200/40*1000=0.05韋伯

第572頁24題解析如下

Erms=4.44N*phi*f=4.44*500*1*10*10^(-4)*60=133.2v

第574頁第28題

讀者請先複習本書第十一章之「同步發電機之特性」，解析如下

(1)Ia=2165k/(2500*30.5)=500 A

(2)Vp=2500/(30.5)=1443.376 V

(3)Ep=[(Vp)2+(IXs)2]0.5=1755.94 V

(4)Pmax=3EpVp/Xs=3*1755.94*1443.376/2=3801.7 kW

第575頁32題解析如下：

利用P116內容可知(1)Pa/Pb=Ia/Ib=3/1

(2)負載電流I=Ia+Ib=200A，由(1)(2)可得Ia=150A，IB=50A

(3)負載電壓為220v=Ea-IaRaA=EB –IBRaB其中Ea Rb為感應電勢

RaA=0.12  RaB=0.2，Ea=220+Ia RaA=220+150*0.12=238v

Eb=220+IBRaB=220+50*0.2=230v

第575頁34題解析如下：

啟動轉矩Ts正比於V平方，Ts’/Ts=(V’/V)2，Ts’=(0.95V/V)2Ts=0.9025Ts

Ts- Ts’/Ts=(1-0.9025)Ts/Ts=0.0975=9.75%

第576頁36題解析如下：

n=V-Ia*Ra/K*phi，K*phi=V-Ia*Ra/n=(230-100*0.05)/1450，n=(185-5)/(K*phi)=1160rpm

第576頁37題解析如下：

Ea=Vl-Ia(Ra+Rs)=110-10*(0.5+0.5)=100V

第577頁39題解析如下：

由E=4.44N*phi*f可知E正比於f，所以當f改變時，會成正比比例改變。改變的E會等於原本E的50/200倍，所以額定容量變為原本的1/4，為250伏安。

第577頁40題解析如下：

首先將Im電流轉換成極座標表示法，轉換方式請參閱基本電學交流電部分。

Im=20∠-60，Ia=10∠-30，Za=V/Ia=110∠0/10∠-30=11∠30=9.5+j5.5

Θa=60-90=-30=arc tan(5.5-Xc/9.5)，依此可得C值。