(1U07)水與化學系統消防安全設備概要（97年8月11日十七版）勘誤表

P.15

公共危險物品之範圍及分類如下：

原：第二類：可燃性固體。

更正：第二類：易燃固體。

原：第三類：自燃物質及禁水性物質。

更正：第三類：發火性液體、發火性固體及禁水性物質。

原：第五類：爆炸性物質。

更正：第五類：自反應物質及有機過氧化物。