（1U08）警報暨避難系統消防安全設備概要（96年9月28日十五版）

P516倒數第三行

原文：P＝p＋10 log10（Q／4πr0＋4（1－a）／Sα）

修正為：P＝p＋10 log10（Q／4πr4＋4（1－α）／Sα）