(5D86)電力系統(98/2/06六版&98/3/26六版二刷)勘誤表

第41頁第二十五題

第二行「60KVAR」修正為「50KVAR」

第68頁解析第一行

根號中第一個「10」應修正為「20」。

第69頁解析第一行

「11.76 cm」應修正為「1.176 cm」。

第69頁解析第二行

「11.76」應修正為「1.176 cm」。

第69頁解析第三行

「cm」應修正為「m」。

第69頁第九題第一行

「0.00373」應修正為「0.0373」。

第70頁第三行

「20.40」應修正為「21.40」；

「22.25」應修正為「22.97」。

第70頁第9行

「22.25」應修正為「22.97」；

第70頁第10行

「5.92」應修正為「5.99」。

第70頁第11行

「5.92」應修正為「5.99」；

第70頁第12行

「0.359」應修正為「0.3627」。

第82頁倒數第2行

「ln1D12」修正為「lnrD12」。

第82頁最後1行

式子中間「-ln」予以刪除。

第102頁第8行

分子中「VSVS」修正為「VSIS」

第108頁第2行

「VRcos hrl」修正為「IRcos hrl」。

第120頁解析

第6行「B=Z+80」修正為「B=Z=80」。

第9行「0.0032」修正為「0.0028」。

第12行「1.5」修正為「1.1333」。

第168頁第九題解析

第一行算式中分母的「180」應修正為「18.0」，

第三行算式中「150/150」應修正為「100/150」，

第四行「0.15  p.u」應修正為「0.0667  p.u」。

第170頁題目十一倒數第二行

「127/18kV」應修正為「220/13.8kV」。

第171頁第十一題解析

第七行「X6」應修正為「Xb」，

第八行「X1=80/960」應修正為「輸電線1之X1=80/968」，

第九行「X2」應修正為「輸電線2之X2」。

第173頁第1行

最後一個「X」應刪除。

第176頁倒數第3行

「138/13.8 kV」修正為「13.8/138 kV」。

第181頁第十八題解析第二行

「kVA」應修正為「MVA」

第182頁第12行

「(13.2/13.8)」應修正為「(13.2/13.8)2」

第182頁倒數第三行

「(13.2/13.8)」應修正為「(13.2/13.8)2」

P.220

Y11=「j8.25」修正為「-j8.25」

Y22=「j5.5」修正為「-j5.5」

P.221

第一行「-j8.5」修正為「-j8.25」

P.222

(四)第五行

「V1=Z13」修正為「V1=Z13I3」

第222頁(三)第三行

分母中「j0.450」應修正為「j0.421」。

第277頁第六題

題目第三行「B12=0.01×10-2」修正為「B12=-0.01×10-2」

解析第一行「2P1B12」修正為「2P1P2B12」。

P.317 圖10-1

正序成分

「Va2」修正為「Vb1」

「Va0」修正為「Vc1」

第331頁第六行

「(1/3)[10-3.4+j9.4+9.8-j1.7]」應修正為「(1/3)[10-3.4+j9.4-3.4+j9.4]」，

答案修正為「1.053∠0°」

第331頁四

圖形中的英文字母下標，大寫均改為小寫。

第379頁

第六行「-j4.55 pu」應修正為「-j4.50 pu」，

之後解析修正如下

Ia1*Z0/(Z2+Z0)=j2.17 pu，

Ia1*Z2/(Z2+Z0)=j2.33 pu，

Ib=a2Ia1+aIa2+Ia0=(-3.897+j2.25-1.879-j1.085+j2.33)=-5.85+j3.495，

Ic=aIa1+a2Ia2+Ia0=(3.897+j2.25+1.879-j1.085+j2.33)=5.85-j3.495，

In=Ib+Ic=-j6.99

X=6.99/6.67*3 =0.35。

第381頁

第九行「-j2.04」應修正為「-j1.449」，

第十一行「-j6.12」應修正為「-j4.35」，

第十四行「17668.44 A」應修正為「12549.789 A」。

第410頁例五

日光燈之無效功率「10.8 KVAR」應修正為「13.0767 KVAR」，

總無效功率「190.8KVAR」應修正為「193.0767KVAR」。

第466頁

有以圓圈包含的數字標示之。

第504頁第一題第七行

由於最後單位仍為弳度(rad)，

「M=K.E.180f=3750180×60=0.35」應修正為「M=K.E.πf=3750π×60=19.89」。

角加速度修正為「152.0419.89=7.64」。

第505頁第二題(一)第二行

修正為「12(7.64)(15×160)2=0.21」。

第505頁第二題(二)第二行

修正為「(7.64)(15×160)=1.91」。

第505頁第二題(二)第五行

修正為「=120×604+1.91×2×60360×4=1800+19.89×1800.159」。

第510頁第八題的解析刪除，解析同第538頁第五題。解析如下：

1.依題意，故障期間電抗值增加至400％，及發電機最大功率降低4倍為0.25Pmax

2.δmax=π−sin−10.60.8=2.294=131.5°

3.0.6Pmax=Pmaxsinδ0→δ0=0.643=36.9°

4.如圖，

不背公式，利用等面積準則，設臨界清除角為δTC，

0.6Pmax−0.25Pmaxsinδdδ=0.8Pmaxsinδ−0.6Pmaxdδ

可得δTC=1.076=61.65°。

第538頁第五題與第510頁第八題的題目相同，可相互參考解析。

第587頁最後1行

「0.744pu」應修正為「-0.744pu」。

第588頁第1行

「0.7pu」應修正為「-0.7pu」。

第588頁解析第七行

「Y22＝－10.02＋j0.16」應修正為「Y22＝10.02＋j0.16」。

第591頁

第3行「y12」應修正為「Y12」。

第4行「(0.769－j6.154)」應修正為「(－0.769＋j6.154)」。

第5行「0.744＋j0.7」應修正為「－0.744－j0.7」。