5F15輪機學大意96年6月22日初版

P16～17所需使用的表格如後

飽和氨液與飽和氨蒸汽性質表

| t | Pa | vf | vfg | vg | hf | hfg | hg | Sf | Sfg | Sg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -16 | 2.2645 | 0.001515 | 0.5280 | 0.5296 | 107.8 | 1316.5 | 1424.4 | 0.4393 | 5.1207 | 5.5600 |
| -14 | 2.4651 | 0.001521 | 0.4874 | 0.4889 | 116.9 | 1310.0 | 1427.0 | 0.4744 | 5.0561 | 5.6305 |

過熱氨汽之性質表

| ts |  | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P(bar) 2.50 (-13.67) | v | 0.4910 | 0.5135 | 0.5354 | 0.5568 | 0.5780 | 0.5989 | 0.6196 | 0.6401 | 0.6605 | 0.6809 | 0.7212 |
|  | h | 1436.6 | 1461.0 | 1484.5 | 1507.6 | 1530.3 | 1552.9 | 1575.4 | 1597.8 | 1620.3 | 1642.8 | 1688.2 |
|  | s | 5.5609 | 5.6517 | 5.7365 | 5.8165 | 5.8928 | 5.9661 | 6.0368 | 6.1052 | 6.1717 | 6.2365 | 6.3613 |

飽和Freon－12液及飽和Freon－12蒸汽性質表

| t | Ps | vf | vfg | vg | hf | hfg | hg | Sf | Sfg | Sg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ℃ | bar | m3/kg |  |  | KJ/kg |  |  | KJ/kg-K |  |  |
| -30 | 1.004 | 0.000672 | 0.158703 | 0.159375 | 8.854 | 165.222 | 174.076 | 0.0371 | 0.6795 | 0.7165 |

過熱Freon－12蒸汽性質表

| 1.0 bar |  |  |
| --- | --- | --- |
| v m3/kg | h KJ/kg | s KJ/kg-K |
| 0.167701 | 179.861 | 0.7401 |
| 0.175222 | 185.707 | 0.7628 |
| 0.182647 | 191.628 | 0.7849 |
| 0.189994 | 197.628 | 0.8064 |
| 0.197277 | 203.707 | 0.8275 |
| 0.204506 | 209.866 | 0.8482 |
| 0.211691 | 216.104 | 0.8684 |
| 0.218839 | 222.421 | 0.8883 |
| 0.225955 | 228.815 | 0.9078 |
| 0.233144 | 235.285 | 0.9269 |
| 0.240111 | 241.829 | 0.9457 |
| 0.247159 | 248.446 | 0.9642 |